|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格（长X宽）mm | 精度等级 | 参考高度mm |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 精刨 |
| 平面度公差(μm) |
| 200×100 | 5 | 10 | 20 |  |  | 50 |
| 200×200 | 5 | 10 | 20 |  |  | 50 |
| 300×200 | 5.5 | 11 | 22 |  |  | 50 |
| 300×300 | 5.5 | 11 | 22 |  |  | 80 |
| 400×300 | 6 | 12 | 24 |  |  | 85 |
| 400×400 | 6.5 | 12.5 | 25 |  |  | 85 |
| 500×400 | 6.5 | 13 | 26 | 66 |  | 90 |
| 500×300 | 6.5 | 13 | 26 | 66 |  | 90 |
| 500×350 | 6.5 | 13 | 26 | 66 |  | 90 |
| 500×500 | 7 | 14 | 28 | 68 |  | 95 |
| 600×400 | 7 | 14 | 28 | 70 |  | 90 |
| 600×500 | 7 | 14 | 28 | 70 |  | 90 |
| 700×500 | 8 | 16 | 32 | 71 |  | 90 |
| 600×500 | 8 | 16 | 32 | 71 |  | 120 |
| 800×500 | 8 | 16 | 32 | 78 |  | 140 |
| 800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 |  | 160 |
| 900×600 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 |  | 160 |
| 1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 |  | 180 |
| 1000×800 | 9 | 18 | 36 | 90 |  | 180 |
| 1000×1000 | 10 | 20 | 40 | 97 |  | 180 |
| 1200×1000 | 10 | 20.5 | 41 | 103 |  | 180 |
| 1500×1000 | 11 | 22 | 45 | 112 | 120 | 190 |
| 1500×1500 | 12 | 25 | 50 | 125 | 125 | 200 |
| 2000×1000 |  | 26 | 52 | 130 | 190 | 200 |
| 2500×1500 |  | 28 | 56 | 140 | 210 | 230 |
| 2000×1200 |  | 26 | 53 | 132 | 195 | 200 |
| 2000×2000 |  | 30 | 60 | 152 | 230 | 230 |
| 2500×1500 |  | 32 | 64 | 152 | 230 | 250 |
| 2500×2000 |  | 34 | 68 | 168 | 248 | 250 |
| 3000×1000 |  | 34 | 68 | 168 | 248 | 260 |
| 3000×1500 |  | 35 | 70 | 174 | 254 | 260 |
| 3000×2000 |  | 37 | 74 | 184 | 275 | 260 |
| 3000×2500 |  | 38 | 76 | 186 | 276 | 260 |
| 3000×3000 |  | 42 | 84 | 210 | 300 | 280 |
| 4000×1000 |  | 42 | 84 | 210 | 300 | 280 |
| 4000×2000 |  | 44 | 88 | 219 | 310 | 280 |
| 4000×2500 |  |  | 92 | 228 | 340 | 280 |
| 4000×3000 |  |  | 96 | 240 | 360 | 300 |
| 5000×1500 |  |  | 100 | 249 | 370 | 300 |
| 5000×2000 |  |  | 102 | 255 | 375 | 300 |
| 5000×2500 |  |  | 106 | 264 | 390 | 300 |
| 5000×3000 |  |  | 110 | 287 | 420 | 350 |
| 6000×1500 |  |  | 116 | 287 | 420 | 350 |
| 6000×2000 |  |  | 118 | 293 | 430 | 350 |
| 6000×2500 |  |  | 120 | 300 | 450 | 350 |
| 6000×3000 |  |  | 124 | 308 | 460 | 350 |
| 8000×1500 |  |  | 146 | 366 | 500 | 400 |
| 8000×2000 |  |  | 148 | 370 | 520 | 400 |
| 8000×2500 |  |  | 150 | 375 | 530 | 450 |
| 8000×3000 |  |  | 153 | 382 | 570 | 450 |